令和３年９月２日

関係各位

岡山県西南水道企業団

企業長　小林　嘉文

新庄浄水場からの薬品の流出事故について（お知らせ）

令和３年９月２日，当企業団新庄浄水場から配管破損が原因で，地域を流れる浜中川に次亜塩素酸ナトリウム約8,400kgが流出する事案が発生しました。流出が始まった時刻は11時頃と推定され，機器の警報によって12時半頃当該事象を発見し，バルブ閉塞により流出を停止する措置を行い，12時30分に流出停止を確認しました。

今後，原因究明を急ぐとともに，再発防止を徹底してまいります。

記

１　発生日時　　　令和３年９月２日（木）　午前11時頃（推定）

２　発生場所　　　岡山県西南水道企業団新庄浄水場（浅口郡里庄町新庄２番地）

３　発生事案　　　新庄浄水場からの薬品の流出（複数の魚類の壊死を確認）

４　発生原因　　　配管破損によるもの

５　当該物質　　　薬品名：次亜塩素酸ナトリウム（有効濃度12%）

　　　　　　　　用　途：水道原水の消毒

６　人体への影響　刺激臭があり，原液に直接手を触れると皮膚が冒されます。